Водоотведение

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг  регулируемых организаций

и их соответствии установленным требованиям

| 1)Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 6,63 ед. на 1 км. |
| --- | --- |
| 2)Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |  |
| а)взвешенные вещества | 36 |
| б)БПК5 | 36 |
| в) аммоний-ион | 36 |
| г) нитрит-анион | 36 |
| д)фосфаты (поР) | 36 |
| е) нефтепродукты | 36 |
| ж) микробиология | 0 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично) очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  |
| а)взвешенные вещества | 31 |
| б)БПК5 | 7 |
| в) аммоний-ион | 33 |
| г) нитрит-анион | 26 |
| д)фосфаты (поР) | 26 |
| е) нефтепродукты | 19 |
| ж) микробиология | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 90% |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 30 дней |