Водоснабжение

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг  регулируемых организаций

и их соответствии установленным требованиям

| 1)Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) Устранение утечек | 0,7 ед на 1 км |
| --- | --- |
| 2)Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3)Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (%) | 0 |
| 4)Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| а)мутность | 7915 |
| б)цветность | 7903 |
| в)хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 19419 |
| г) общие колиформные бактерии | 4771 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 4771 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям: |  |
| а) мутность | 62 |
| б) цветность | 40 |
| в)хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 274 |
| г) общие колиформные бактерии | 142 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 73 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 90% |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 30 дней |